Krmilniki serije S7-200

Serija S7-200 je namenjena reševanju manj zahtevnih nalog v avtomatizaciji, predvsem za manjše zaključene sisteme. Programiranje je preprosto in hitro.

Kljub preprosti arhitekturi in nizki ceni pa serija v primerjavi s konkurenčnimi izdelki nudi zelo veliko. Krmilniki so podvrženi modularnemu konceptu, tako da so za rešitev naloge v avtomatizaciji vedno primerne velikosti. Po svoji zmogljivosti so v Siemensovem programu krmilnikov pozicionirani na mesto, kjer LOGO! ni več kos zahtevam, S7-300 serija pa prezahtevna ali predraga. Preseneti nas lahko tudi podatek, da je najmanjši krmilnik v seriji S7-200 cenejši od LOGO!Long modula, pri tem pa nam krmilnik nudi integrirane PID regulacijske funkcije, matematiko s plavajočo vejico, hitre števce, programski pomnilnik za tisoče inštrukcij, več načinov programiranja, neprimerljivo hitrost izvajanja, komuniciranje z ostalimi napravami pa je mogoče preko vgrajenega vmesnika!

Družina procesorskih modulov (CPU)

V seriji S7-200 lahko izbiramo med štirimi tipi CPU moduli. Najmanjši CPU221 nima možnosti razširitve in ima 6 digitalnih vhodov, 4 digitalne izhode, komunikacijsko in programsko gledano pa je enak ostalim predstavnikom družine. Družina se preko CPU222, CPU224 razteza do CPU226, ki ima integriranih 24 digitalnih vhodov, 16 digitalnih izhodov ter je modularno razširljiv do skupno 248 digitalnih vhodno/izhodnih in 35 analognih vhodno/izhodnih točk.

Razširitveni moduli

Serija S7-200 ima široko paleto razširitvenih modulov, ki jo v podjetju Siemens stalno dopolnjujemo. Razširitveni moduli obsegajo različne variante vhodno /izhodnih digitalnih in analognih modulov, module za direktno priključitev uporovnih merilnikov temperature in termočlenov, različne tipe komunikacijskih procesorjev, v pripravi pa je tudi GSM modul, modul za priklop na telefonsko omrežje ter pozicionirni modul.

Operaterski paneli

Za S7-200 sta izdelana dva cenovno primerna tipa operaterskih panelov, ki omogočata prijazen vmesnik med človekom in krmilnikom. Prvi je tekstovni dvovrstični, drugi pa grafični TouchPanel. Oba se konfigurirata s programskim orodjem microWin, ki je namenjen osnovnemu programiranju krmilnikov. Povezava s krmilnikom je preprosto izvedena z dvožilnim kablom.

Montaža in pogoji delovanja

Serija S7-200 je tudi pri montaži zelo nazahtevna. Vse kar potrebujete za montažo je standardna 35mm DIN letev. Pri sestavljanju konfiguracije ni potrebno paziti na različne potrebne dodatke, saj le teh ni. Konektorji so sestavni del CPUjev ali modulov, prav tako povezovalni deli med moduli. Napake pri projektiranju so tako skoraj nemogoče!

Serija S7-200 je namenjena delovanju v standardnem industrijskem okolju v temperaturnem območju delovanja med 0ºC in 55ºC, v Outdoor varijanti pa je na voljo v temperaturnem območju delovanja med -25ºC in 75ºC!

Programiranje

Serija S7-200 ima zaradi svoje preprostosti za razliko od ostalih Siemensovih krmilnikov svoje lastno programsko orodje STEP7 microWIN. Orodje je uporabniško prijazno in nudi možnost programiranja v treh standardnih oblikah (ukazni, lestvični in funkcijski bloki). Sestavni del programskega paketa so tudi različni čarovniki za lažje programiranje, ki se z njihovo uporabo spremeni v preprosto konfiguriranje. Kot primer naj navedem čarovnika za konfiguriranje PID regulacijskih blokov in operaterskega panela

TD200. Poleg osnovnega paketa je na voljo še dodatek STEP7 microWINToolBox,

s katerim lahko konfiguriramo grafični Touch Panel TP070 ter uporabljamo USS protokol. USS protokol lahko uporabljamo za krmiljenje Siemens-ovih frekvenčnih pretvornikov. Naj vas ne preseneti, da že najmanjši krmilnik CPU221 brez dodatkov lahko s pomočjo USS protokola krmili do 30 frekvenčnih pretvornikov!

Komunikacija

Vsi CPU moduli so preko vgrajenega vmesnika, ki je namenjen programiranju, sposobni komunicirati z različnimi napravami. Komunikacijski vmesnik je fizično gledano RS485, ter normalno deluje v načinu MPI. Vmesnik RS485 nam omogoča priključiti med seboj več naprav. Povezava med Siemensovimi krmilniki poteka preko že vgrajenega MPI vmesnika in je preprosto izvedljiva na fizičnem nivoju z dvožilnim kablom, na programskem nivoji pa s preprostim konfiguriranjem v programskem orodju STEP7 microWIN. Komunikacijo z osebnim računalnikom za potrebe programiranja krmilnika ter za prenos podatkov izvedemo s posebnim PC-PPI kablom, ki prilagodi signal RS485 na

RS232.

Za komunikacijo z napravami, ki nimajo MPI vmesnika, lahko integriran vmesnik programsko preklopimo na prosto programirljiv Free ASCII protokol in si pogovorni protokol prilagodimo po želji. Preko AT ukazov tako zelo preprosto lahko komuniciramo z modemi ali GSM aparati!

Pregled osnovnih procesorskih modulov oziroma centralno procesnih enot.

S7-200 imenovan tudi Micro PLC lahko kljub svoji "majhnosti" v določenih pogledih dosega zmogljivosti večjih krmilnikov (S7-300 in S7-400). Omenili smo že, da ga odlikujejo modularni koncept, hitro izvajanje krmilnega programa, enostavno programiranje, velik programski pomnilnik, hitri števci, funkcije za PID regulacijo, matematične operacije s plavajočo vejico ter možnost komuniciranja z ostali napravami na omrežju. To pa so le nekatere zmogljivosti in značilnosti, ki si jih bomo skozi serijo člankov tudi ogledali. Za razliko od večine zmogljivejših krmilnikov ima S7-200 že v osnovnem modulu poleg centralno procesne enote vgrajen tudi napajalnik in določeno

število vhodov in izhodov. Izbiramo lahko med štirimi tipi procesorskih modulov: S7-221, S7-222, S7-224 in S7-226 z enosmernim 24 V ali izmeničnim 120/230 V napajanjem za vsak tip modula.

Iz oznake procesnega modula je razviden tip centralno procesne enote, napajanje ter tip vhodov in izhodov. Glede na oznako modula se razlikujejo tudi zmogljivosti krmilnikov ter število integriranih vhodnih in izhodnih točk. Iz zgornje tabele je razvidno, da imajo krmilni moduli, ki so napajani z izmenično napetostjo relejske izhode, ostali pa tranzistorske. Sledi opis posameznih procesnih modulov.

S7-221 je najmanjši krmilni modul te serije. Integriranih ima 6 digitalnih vhodov in 4 izhode. To pa je tudi največje možno število vhodno/izhodnih točk, saj ta tip krmilnika ni razširljiv. Na prvi pogled bi lahko dejali, da je S7-221 navzven precej podoben logičnim

modulom LOGO!, vendar pa se pod njegovim ohišjem skriva še precej več.

Za izdelavo krmilnega programa ima procesni modul S7-221 4 kByte programskega in 2 kByte podatkovnega pomnilnika. Čas obdelave bitnega ukaza je 0,37 μs, čas enega cikla pa se giblje med vrednostima 3 in 10 ms, odvisno od velikosti krmilnega programa in komunikacijskih nalog krmilnika. Pri izdelavi krmilnega programa lahko uporabimo do 256 spominskih bitov, števcev in časovnikov. Štiri integrirane digitalne vhode lahko realiziramo kot t.i. hitre števce, z največjo frekvenco štetja 30 kHz. Podobno lahko dva

digitalna izhoda uporabimo kot impulzna izhoda (do 20 kHz).

Krmilni program prenašamo na krmilnik s pomočjo posebnega PC/PPI kabla, ki omogoča, da lahko RS-232 komunikacijski vmesnik osebnega računalnika (COM port) povežemo z RS-485 komunikacijskim vmesnikom krmilnika. Ta RS-485 vmesnik pa lahko uporabimo tudi za komunikacijo z drugimi napravami, npr.: krmilniki S7-200, tekst prikazovalnikom TD200, panelom TP070, frekvenčnimi pretvorniki, modemom itd.

Ostali trije procesni moduli so nekoliko zmogljivejši od opisanega S7-221.

S7-222 se od manjše različice S7-221 razlikuje le v številu integriranih vhodov oziroma izhodov. Ta tip modulov serije S7-200 ima že v osnovni enoti 8 vhodov in 6 izhodov, je pa tudi razširljiv. S pomočjo dveh razširitvenih modulov lahko povečamo število vhodnih oziroma izhodnih točk. Vhodi in izhodi razširitvenih modulov so lahko bodisi digitalni bodisi analogni, odvisno od potreb aplikacije. Ostale značilnosti krmilnika S7-222 so enake kot pri S7-221.

Še zmogljivejši procesni modul z 14 digitalnimi vhodi in 10 izhodi nosi oznako S7-224. Tudi ta je razširljiv, in sicer do sedmih razširitvenih modulov. Za razliko od že opisanih krmilnikov ima S7-224 8 kByte programskega in 4 kByte podatkovnega pomnilnika, kot hitre števce pa lahko uporabimo 6 integriranih digitalnih vhodov.

Pomembna lastnost procesnih modulov S7-200 je tudi zaščita pomnilnika v primeru izpada napajanja. Vsi štirje krmilniki imajo vgrajen t.i. super kondenzator, ki v takem primeru zadrži vsebino RAM pomnilnika. Pri S7-221 in S7-222 omogoča super kondenzator 50 urno, pri S7-224 in S7-226 pa 190 urno zaščito. Po poteku tega časa pa lahko z opcijskim baterijskim modulom RAM pomnilnik še dodatno zaščitimo do 200 dni.

Najzmogljivejši krmilni modul te serije pa je S7-226. Tudi temu tipu procesnega modula lahko k že integriranim 24 digitalnim vhodom in 16 izhodom dodamo še sedem razširitvenih modulov. Za razliko od ostalih treh krmilnikov S7-200 ima S7-226 dva komunikacijska vmesnika RS-485, ostale značilnosti pa so identične kot pri S7-224.

S7-224 in S7-226 imata vgrajeno tudi uro realnega časa in s tem možnost realizacije funkcij, ki so časovno odvisne. Tudi pri S7-221 in S7-222 lahko te funkcije vključimo v krmilni program, vendar pa je treba uro realnega časa kot opcijo, vstaviti v osnovno procesno enoto.

Kot zanimivost, naj za konec omenim še analogne potenciometre, ki so prav tako integrirani v krmilnikih S7-200 in omogočajo vnašanje želenih vrednosti in s tem poseganju v krmilni proces brez dodatne strojne opreme.

Osnovne prednosti programirljivih krmilnikov pred relejsko tehniko so vsekakor evidentne. Če pa tem dodamo še nekatere lastnosti krmilnikov SIMATIC S7-200, kot so: enostavno rokovanje, širok spekter integriranih funkcij za obratovanje v realnem času, skorajda neomejena možnost komunikacije in nizka cena, je ta Micro PLC danes zagotovo edinstven izdelek na tržišču.

Razširitveni moduli.

Danes ni modularna izgradnja PLC-jev značilna le za zmogljivejše krmilnike, temveč tudi za manjše sisteme. Uporabniku je na ta način omogočena izdelava krmilnih aplikacij, ki za trenutne potrebe niso predimenzionirani, sistem pa je kljub temu v prihodnosti mogoče še poljubno razširiti. Osnovnim procesnim enotam S7-200 lahko dodamo digitalne in analogne vhodno/izhodne ter komunikacijske razširitvene module. Razširitveni moduli so z osnovno enoto povezani s posebnim kablom, ki je priključen na konektor pod pokrovčkom centralno procesne enote.

Razširitveni moduli so lahko za centralno procesno enoto razporejeni in z njo povezani brez predpisane razporeditve, bodisi v eno bodisi v dve vertikalni ali horizontalni vrstici. Pri montaži je zaradi naravnega hlajenja treba upoštevati le predpisano razdaljo (2,5 cm) med posameznima vrsticama.

Lastnosti digitalnih vhodov in izhodov razširitvenih modulov so identične tistim, ki so integrirani na osnovnih procesorskih enotah. Na izbiro so trije tipi: EM 221 z 8 digitalnimi vhodi, EM 222 z 8 digitalnimi (tranzistorskimi ali relejskimi) izhodi ter kombinirani vhodno-izhodni modul EM 223 s po 4, 8 ali 16 vhodi in izhodi. Tudi za modul EM 223 sta na voljo tako različica s tranzistorskimi kot relejskimi izhodi. Analogne vhode oziroma izhode krmilnikov S7-200 pa lahko uporabimo le s pomočjo razširitvenih modulov. Na voljo so trije tipi modulov: EM 231, EM 232 in EM 235.

Vhodni in izhodni analogni signali so lahko tako unipolarne kot bipolarne vrednosti napetosti ali toka. Tudi območja signalov so si lahko zelo različna; navajam le nekatera: 0-5 V, 0-10 V,+/- 2,5 V, +/- 5 V, 0-20 mA itd. Analogni vhodni moduli vsebujejo 12-bitne A/D pretvornike, analogni izhodni moduli pa 11-bitne D/A pretvornike za tokovne signale in 12-bitne D/A pretvornike za napetostne signale. Tip in območje signala se nastavi s pomočjo posebnih DIP stikal, ki se nahajajo na modulu. To pa še ni vse. Na osnovne procesorske enote S7-200 lahko priključimo še

dva analogna modula, ki sta namenjena natančnemu merjenju temperature. To sta Thermocouple in RTD modul.

Bilo je že omenjeno, da krmilniki serije SIMATIC S7-200 omogočajo raznovrstno komunikacijo z raznoraznimi napravami. V ta namen je na vsaki osnovni procesorski enoti že vgrajen komunikacijski RS-485 vmesnik. S pomočjo razširitvenih modulov pa lahko krmilnike S7-200 priključimo tudi na PROFIBUS-DP in AS-Interface omrežje. Za to sta na voljo dva razširitvena modula: EM 277 in EM 243-2. EM 277 omogoča priklop na PROFIBUS-DP omrežje, kjer lahko krmilniki S7-200 nastopajo le kot t.i. pasivne ali slave postaje. Hitrost prenosa podatkov se nastavi avtomatično, giblje pa se lahko med 9,6 kbit/s in 12 Mbit/s, odvisno od razsežnosti PROFIBUS omrežja. Z drugim komunikacijskim razširitvenim modulom EM 243-2 pa je mogoče krmilnike S7-200 kot master postaje povezati na AS-Interface omrežje, kjer lahko S7-200 naslavlja do 31 slave-ov.

Širok spekter opisanih osnovnih procesorskih enot SIMATIC S7-200 in njihovih razširitvenih modulov omogoča uporabniku poljubno konfiguracijo krmilnega sistema bodisi lokalno bodisi preko komunikacijskih povezav. Tudi v naslednjem članku bodo opisani nekateri drugih načini komunikacije krmilnikov SIMATIC S7-200, poleg tega pa bosta podrobneje predstavljeni dve t.i. HMI napravi, TD 200 in TP 070, ki sta namenjeni izključno tej seriji krmilnikov.

Čeprav naj bi krmilniki opravljali avtomatizacijske naloge samostojno, si katerikoli krmilni proces težko predstavljamo brez možnosti posredovanja človeka. Tudi za Siemensove krmilnike serije SIMATIC S7-200 sta na voljo dva cenovno ugodna tipa operaterskih panelov, in sicer TD 200 in TP070, ki predstavljata enostaven in prijazen vmesnik med človekom in krmilnikom. Prvi je dvovrstični tekstovni, drugi pa na dotik občutljiv grafični zaslon.

TD 200

TD 200 je majhna kompaktna naprava z dvovrstičnim LCD zaslonom. Z njo je mogoče prikazovati tekstovna sporočila ter opazovati in vnašati želene vrednosti procesnih veličin. Operatorski panel TD 200 ima devet funkcijskih tipk, od katerih jih je pet že v naprej definiranih (ESC, ENTER, SHIFT, ▲, ▼), štiri pa lahko definira uporabnik sam. Komunikacija med TD 200 in krmilnikom poteka preko RS-485 komunikacijskega vmesnika in kabla, ki je dobavljiv skupaj z operaterskim panelom. Če je razdalja od krmilnika manjša kot 2,5 metra, je preko tega kabla zagotovljeno tudi potrebno 24 V napajanje. Če pa je razdalja večja, moramo napajanje zagotoviti od zunanjega vira.

Za izdelavo aplikacij uporabnik ne potrebuje nobene dodatne programske opreme, saj se TD 200 konfigurira s pomočjo posebnega čarovnika kar v STEP7-Micro/WIN. Aplikacija oziroma bolje rečeno t.i. parametrski blok se prenese v krmilnik, ta pa nato omogoča prikaz želenih sporočil na zaslonu. Tako lahko TD 200 prikaže do 80 različnih sporočil, vnos procesnih spremenljivk pa je mogoče zaščititi z geslom.

TP070

Tudi TP070 je podobno kot TD 200, t.i. HMI naprava namenjena uporabi izključno s krmilniki SIMATIC S7-200. TP070 je član nove družine grafičnih operaterskih panelov, pri katerih je Siemens uporabil operacijski sistem Microsoft CE. S tem je pridobil predvsem

na odprtosti sistema, povezljivosti ter širokem obsegu funkcionalnosti. Uporabniški program, ki lahko obsega 20 procesnih slik, je shranjen v 128 kByte ''Flash'' pomnilniku, obdeluje pa ga 32-bitni 66 MHz RISC procesor. TP070 ima na dotik občutljiv zaslon velikosti 5,7 palcev diagonalno v dvobarvni modro-belo kombinaciji. Povezava operaterskega panela s krmilnikom ali programirno napravo poteka preko vgrajenega

RS-485 vmesnika. Uporabnik konfigurira TP070 v programskem orodju TP Designer, ki je sestavni del dodatka osnovnemu programskemu paketu STEP7-Micro/WIN ToolBox.

Pri izdelavi aplikacij so izdelovalcem na voljo v naprej definirani objekti: numerične tipkovnice, vnosna in prikazna polja, grafi in stolpiči za ponazarjanje vrednosti, gumbi za nadomeščanje stikal itd. S pomočjo OLE povezav je mogoč tudi prenos in uporaba objektov iz ostalih programskih orodij, kot so: Paint-Shop, Corel Draw in drugi. Tudi pri tem operatorskem panelu lahko neavtoriziran poseg preprečujejo gesla. Tako TP070 kot tudi TD 200 nudita ob vgradnji v omaro IP65 zaščito zunanjega dela z zaslonom ter IP20 notranjega dela, za zahtevnejša okolja pa lahko površino zaslona zaščitimo še z dodatno prozorno folijo. Z opisom HMI naprav namenjenih uporabi s krmilniki S7-200 zaključujemo uvodno predstavitev osnovne strojne opreme.

Do sedaj so bile predstavljene osnovne procesorske enote krmilnikov SIMATIC S7-200 in njihovi razširitveni moduli ter operaterska panela TD 200 in OP070. Spoznali smo tudi vsebino uvajalnega paketa True Power Box, ki nam bo služil kot osnova za nadaljno praktično delo. Tokrat nadaljujemo serijo predstavitev krmilnikov SIMATIC S-200 z opisom postopka namestitve programske opreme STEP7-MicroWIN na osebni računalnik ter vseh potrebnih nastavitev za nemoteno delo. Napisali pa bomo tudi kratek programček in ga naložili na krmilnik.

Inštalacija

Programsko orodje STEP7-MicroWIN deluje v operacijskem sistemu Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT in Windows 2000. Ko v CD-ROM vstavimo STEP7-MicroWIN CD, se instalacija programa požene avtomatično. Po prikazu osnovnih informacij programske opreme, določimo lokacijo ter poimenujemo datoteko, nato pa se prične program instalirati. Med procesom instalacije moramo določiti še jezik, ki ga želimo uporabljati v STEP7-MicroWIN (izbiramo lahko med nemškim, angleškim, francoskim, španskim in italijanskim jezikom) ter način povezave našega osebnega računalnika s krmilnikom. Kot smo že spoznali v predhodnem članku, lahko krmilni program prenašamo na SIMATIC S7-200 s pomočjo posebnega PC/PPI kabla, ki

omogoča povezavo RS-232 komunikacijskega vmesnika osebnega računalnika z RS-485 komunikacijskim vmesnikom krmilnika. Ko so vse potrebne nastavitve izbrane, se po nekaj trenutkih instalacija konča. V programskem meniju operacijskega sistema se pojavi ikona STEP7-MicroWIN 32. Z miško kliknemo na ikono in zaženemo aplikacijo.

Delovno okolje

Programsko orodje STEP7-MicroWIN nam nudi popolno razvojno okolje za izdelavo krmilnih aplikacij. Kako uporabljati program, se je mogoče dokaj hitro naučiti, saj bi

lahko dejali, da so bili njegovi razvijalci zvesti standardom operacijskega sistema Windows. Torej, če poznate delovno okolje Windows, že veste kako začeti.

Na vrhu okna STEP7-MicroWIN se nahaja meni s standardnimi možnimi izbirami, pod njim pa orodna vrstica, kjer so v obliki ikon predstavljene najvažnejše izbire. Seveda si lahko orodno vrstico, tako kot v vseh Windows aplikacijah, prilagodi uporabnik sam. Osrednji del programskega okna je namenjen vnosu našega programa, na levi strani pa sta še navigacijski meni ter spisek funkcij in drugih objektov projekta. Pomembna lastnost programiranja v STEP7-MicroWIN je, da v primerjavi z izdelavo krmilnih

programov za večje krmilnike (SIMATIC S7-300 in S7-400) ni potrebna predhodna strojna konfiguracija. Prav tako je precej enostavnejša struktura projekta, saj je tu le en podatkovni in en organizacijski blok, iz katerega lahko kličemo podrutine in časovne ali strojne prekinitve. Izbiramo lahko tudi način programiranja, in sicer med: lestvičnim diagramom (Ladder diagram), diagramom funkcijskih blokov (Function block) in tekstovnim načinom (Statement list).

Osnovne lastnosti in značilnosti programskega orodja smo spoznali, lotimo se izdelave našega prvega programa.

Vnos programa

Napisali bomo program, ki bo predstavljal izmenično stikalo za vklop motorja. Na vhoda I0.0 in I0.1 bomo povezali stikali, na izhod Q0.0 pa modelček motorja. Program mora delovati tako, da bo ob vsakem preklopu stikal, sprememba vidna tudi na vrtenju motorja. Torej motor lahko poljubno prižigamo in ugašamo s katerimkoli od obeh stikal, priključenih na vhoda krmilnika. Kot je vidno na sliki bomo potrebovali le bitne funkcije, in sicer dva delovna in dva mirovna kontaktorja. V levem delu programskega okna STEP7-MicroWIN izberemo bitne funkcije ter z miško kliknemo na kontaktor. Kontaktor nato prenesemo v delovno polje in mu dodelimo vhod I0.0. Če enak postopek ponovimo tudi za ostale elemente krmilnega programa, bomo dobili sliko podobno spodnji:

Prenos programa v krmilnik S-200

Ko imamo program sestavljen, ga moramo preko PC/PPI kabla naložiti v SIMATIC S7-200. Krmilnik naprej priključimo na napajanje, ga po priloženi shemi povežemo z modelčkom motorja ter preko PC/PPI kablom s serijskim vmesnikom osebnega računalnika (COM port). Na PC/PPI kablu moramo preko t.i. DIP stikal določiti še prenosno hitrost. V našem primeru bo le-ta znašala 9600 bit/s, to pomeni, da bo nastavitev stikal od leve proti desni sledeča: 0100. Nato je treba preveriti še pravilnost komunikacijskih nastavitev v STEP7-MicroWIN. Zato kliknemo z miško na ikono Communications v navigacijskem meniju in odpre se novo okno imenovano Communications Setup. V levem spodnjem delu tega okna so prikazane trenutne nastavitve našega sistema. Če te niso prave, lahko z dvojnim klikom na PC/PPI kabel

komunikacijsko konfiguracijo ustrezno popravimo. Nato zapremo okno Communications Setup in kliknemo na ikono Download, počakamo nekaj trenutkov in program je že naložen v krmilnik. Preostane nam le še testiranje. Krmilnik postavimo v RUN obratovanje in s pomočjo stikal I 0.0 in I0.1 vklapljamo oziroma izklapljamo modelček motorja. Preko izbire Save lahko seveda naš programček tudi shranimo in kasneje ponovno uporabimo ali spremenimo.

Do sedaj smo se spoznali s programsko opremo STEP7 microWin in napisali prvi program. Programček je vseboval le minimalne ukaze, tako da smo lahko preskusili postopke sestavljanja programa, prevajanja, nalaganja v krmilnik in preizkusa na samem krmilniku. Tokrat serijo nadaljujemo s pregledom delovnega okolja, načinov programiranja ter pregledom nekaterih ukazov in njihovih skupin.

Načini programiranja

Kot smo že omenili, lahko programe sestavljamo v treh načinih. Način lahko izbiramo po lastni izbiri, oziroma izberemo tistega, ki nam najbolj ustreza. Načini so naslednji:

- lestvični diagram (Ladder diagram)

- diagram funkcijskih blokov (Function block)

- tekstovni način (Statement list).

S pogledom (View) lahko načine spreminjamo med samim programiranjem, vendar sprememba ni vedno možna, saj tekstovni način nudi ukaze, ki jih v preostalih dveh načinih ni. Z uporabo takih tekstovnih ukazov prehod na druge poglede oziroma načine ni več mogoč!

Seznami vseh ukazov za vsak način so pregledno zbrani v pomoči pod izbiro Instructions Sets ( Help -> Index -> Instructions Sets ). Pomoč, ki nam je na voljo med samim programiranjem je dobro organizirana, njena uporaba preprosta, nudi pa nam praktično vse informacije, ki jih potrebujemo.

Ob pogledu na to stran v pomoči lahko opazite, da lahko uporabljate SIMATIC programiranje ali standardno IEC programiranje. IEC standard vsebuje ukaze, ki so standardizirani med različnimi proizvajalci strojne in programske opreme in ne vsebuje tekstovnega načina, SIMATIC programiranje pa nudi prednost z močnejšim naborom in optimalnim izkoriščanjem strojne opreme S7-200. Ukazi so glede na tip v vseh načinih razdeljeni v več skupin, ki so vidne na zgornji sliki. Za občutek si razlike med načini poglejmo na primeru. Ukaz za invertiranje bitne spremenljivke je videti v različnih načinih takole:

Kot lahko vidimo, gre pri posameznem načinu le za drugačno interpretacijo

istega ukaza. Zgornja sličica prikazuje interpretacijo v posameznem načinu,

pove pa nam tudi združljivost po IEC standardu ter podprtost ukaza v različnih

krmilnikih. Sličiča je sestavni del pomoči, ki nam je na voljo med samim

programiranjem. Za boljšo predstavo si nekaj ukazov postavite na delovno

okolje in s spremembo pogleda opazujte spremembe.

Skupine ukazov

Bit logic

Skupina ukazov vsebuje ukaze za operacije nad bitnimi spremenljivkami. Take operacije so npr. AND, OR, branje bita, pisanje bita, postavljanje, brisanje bita, detekcija prehoda….

Clock

Skupina dveh ukazov se uporablja za branje in pisanje v uro realnega časa. Parametri ukazov so v obliki 8 zlogov dolgega podatka, ki predstavlja uro, datum in dan v tednu.

Communication

Skupina ukazov je namenjena za izmenjavo podatkov med večimi krmilniki ali drugimi napravami, ki so povezane z našim krmilnikom.

Compare

S Compare ukazi lahko podatke različnih tipov primerjamo med seboj. Primerjava je lahko resnična ali pa ne – rezultat je torej tipa bit in nam omogoča odločitev glede na rezultat primerjave. Primer: primerjava Grater Then Integer nam bo primerjala dva operanda in nam bo v primeru da je drugi operand večji od prvega dala rezultat 1 oz. Resnično. V primeru, da je podatek na lokaciji MW1 večji kot podatek na lokaciji MW0 bo

izhod Q0.0 v stanju logične 1, sicer pa v stanju logične 0. Integer v ukazu pomeni, da sta operanda primerjave tipa integer!

Convert

Ukazi te skupine se uporabljajo za pretvorbo tipov spremenljivk. V primeru množenja s plavajočo vejico so zahtevani operandi tipa double. Če želimo množiti neko številko s stanjem nekega števca, ki je tipa integer je potrebno spremenljivko najprej pretvoriti v tip double. Pretvorbe so potrebne, saj krmilnik dejansko dela z naslovi, na katerih se nahajajo podatki, oblika samega podatka pa mu ni znana. Naša naloga je, da mu podatek posredujemo v primerni obliki in s tem omogočimo pravilno izvedbo ukaza.

Tipi pomnilnika in tipi spremenljivk bodo opisani v nadaljevanju in naj vas ne moti morebitna zmeda in nerazumavanje.

Counters

Skupina ukazov vsebuje različne vrste števcev, ki jih lahko uporabljamo za štetje dogodkov, ki so lahko internega značaja, kot tudi hitre števce, preko katerih lahko štejemo impulze povezane neposredno na hitre digitalne vhode.

Floating-Point Math

S temi ukazi lahko izračunavamo poljubne izraze s plavajočo vejico. Lahko množimo, delimo, koreninimo, izračunavamo kotne funkcije… Skupina ukazov je zelo močna in je pri krmilnikih v nižjem razredu le redko implementirana. Za S7-200 krmilnike matematika ne predstavlja težje naloge.

Integer Math

Ukazi za celoštevilčno računanje so hitrejši in porabijo manj pomnilnika, zato jih uporabljamo vedno, ko resnično ni potrebe po številka s plavajočo vejico!

Interrupt

Krmilnik izvaja ukaze po vrsti, kot so napisani. Ker vsak ukaz potrebuje za izvedbo nek določen čas, bi bilo s sekvenčnim izvajanjem možno, da bi nek dogodek zamudili. Recimo, da imamo v nekem delu programa ukaz, ki primerja stanje nekega vhoda. Dolžina celotnega programa vpliva na periodo izvajanja tega ukaza. V primeru, da je perioda enaka 1 ms, sprememba signala na vhodu s stanja 0 v stanje 1 in nazaj v stanje 0, pa 0,2 ms je velika verjetnost da z našim programom te spremembe ne bomo zaznali! Rešitev takega problema se nahaja v prekinitvah (interrupts). Pri prekinitvi se izvajanje programa ustavi, izvede se del prekinitvene programske kode, ter konča z nadaljevanjem izvajanja programa na mestu, kjer je bilo le to prekinjeno. Prekinitve so lahko pogojene časovno ali pa se prožijo glede na nek dogodek npr. Sprememba signala na vhodu.

Spodnja tabela prikazuje možne dogodke s katerimi lahko prožimo prekinitve:

Do sedaj smo spoznali skupine ukazov, ki nam omogočajo programiranje krmilnikov serije S7-200. Spoznali smo se z različnimi načini oz. interpretacijami ukazov, kot so tekstovni način, funkcijski bloki in lestvični diagram in spoznali možnost programiranja po standardu IEC ali pa s SIMATIC naborom, ki omogoča optimalno uporabo S7-200 krmilnikov. Ko smo bili v zadregi, smo si preprosto pomagali z vgrajeno pomočjo. Nadaljujemo z opisi skupin ukazov ter s spoznavanjem tipov spremenljivk in pomnilnika.

Logical Operations

Skupina ukazov se uporablja za izvajanje logičnih operacij invertiranja-INV, IN-AND, ALI-OR ter ekskluzivnega ALI-XOR nad operandi, ki so lahko tipa zlog-BYTE, besede-WORD ali dvojne besede-DWORD. Rezultat operacije bo zapisan v pomnilnik. Za razjasnitev pojmov pa bodo v nadaljevanju članka opisani tipi spremenljivk in pomnilnika.

Primer uporabe logične funkcije v načinu funkcijskih blokov (FBD):

Z vhodom I0.0 omogočimo delovanje funkcije, operanda (IN1 ter IN2) tipa zlog-BYTE se nahajata na lokacijah MB1

in MB2. Rezultat operacije se bo po izvedbi ukaza nahajal v pomnilniku na lokaciji VB3, podatek o morebitni napaki

pa se bo shranil na lokacijo M0.0.

Move

Ukaze skupine Move uporabljamo za premikanje podatkov različnega tipa z enega mesta v pomnilniku na drugo, lahko zamenjamo višji in nižji zlog v besedi (SWAP) ali preberemo in vpišemo v pomnilnik vhodno periferno sliko tudi med izvajanjem cikla. Na razpolago imamo tudi ukaze za kopiranje celotnega bloka podatkov.

Program Control

Da ne bi pisali naših programov samo, kot dolgo zaporedje ukazov, imamo na razpolago skupino ukazov, ki nam omogočajo zankanje, skakanje po programu in ponavljanje določenih delov programa. Z njimi se izognemo ročnemu ponavljanju približno enakih delov programa in glede na določene pogoje omogočajo vejitev toka programa.

Shift/Rotate

Kot že ime samo pove, ima ta skupina ukazov nalogo premikanja bitov v levo in desno nad različnimi tipi spremeljivk. Bite v spremenljivki lahko premikamo-SHIFT ali pa jih krožno rotiramo-ROTATE.

String

V zadnjih različicah micro WIN-a imamo na razpolago tudi ukaze za delo s spremenljivkami tipa String. To so spremenljivke s katerimi lahko obdelujemo tekste. S skupino ukazov lahko v tekstu iščemo niz znakov, tekste lahko kopiramo, sestavljamo, ugotavljamo njihovo dolžino…

Table

S7-200 krmilniki podpirajo vnos in delo s podatki v tabelarični obliki, poleg dela s tabelami, najdemo v tej skupini ukazov tudi ukaz za vpisovanje iste vrednosti v del pomnilnika (brisanje dela pomnilnika).

Timers

Ena izmed pomembnejših skupin ukazov nam omogoča delo s časovniki. Z njimi si naredimo poljubne akcije na določene časovne intervale, realiziramo zakasnitve, štetja v raznih časovnih območjih itd.

Subroutines

Sestavljanje podprogramov-Subroutines nam omogoča izdelavo strukturiranih programov. Dele programa, ki jih pogosto uporabljamo lahko definiramo kot podprograme in jih v glavnem programu preprosto kličemo. Pri klicu lahko uporabljamo parametre, s katerimi dosegamo različno izvajanje podprograma. Pri klicu podprograma se izvajanje nadaljuje z izvajanjem podprograma, ko se le ta izteče, pa se tok programa vrne na naslednji ukaz za klicem podprograma. Programi postanejo preglednejši, in so bistveno krajši, saj za ponavljanje izvajanja podprograma menjamo samo parametre, programska koda pa je vedno ista.

Tipi spremenljivk

Spremenljivke lahko delimo glede na to, koliko prostora zavzemajo v pomnilniku. Tako je lahko spremenljivka tipa BIT in zavzema najmanjšo možno enoto, stanje ki je lahko 1 ali 0 (lahko tudi resnično-neresnično, true-false). Naslednji tip je zlog ali byte, ki združuje 8 bitov. Beseda ali word je sestavljena iz 16. Bitov, Dvojna beseda ali DoubleWord pa sestoji iz 32 bitov.

Vsak tip ima lahko določeno območje (zalogo vrednosti) glede na število bitov iz katerih sestoji. Tip lahko uporabljamo kot predznačen ali kot nepredznačen vendar se seveda spremeni območje, ki ga lahko z njim predstavimo. Za predstavitev realnih števil s plavajočo vejico prav tako uporabljamo tip DoubleWord (32bitov) le zapis je v obliki mantisa-eksponent.

V spodnji tabeli lahko razberete kakšna območja vrednosti pokrivajo različni tipi.

Nepredznačena št. 				Predznačena št.

B (Byte) 				0 to 255 					-128 to +127

W (Word) 				0 to 65535 					-32768 to +3276

D (Double Word)		 	0 to 4294967295 				-2147483648 to +2147483647

Decimalna realna št. (Pozitivno območje) 		Decimalna realna št. (Negativno območje)

D (Double Word) 			+1.175495E-38 to +3.402823E+38 			-1.175495E-38 to -3.402823E+38

Poleg zgoraj navedenih tipov lahko uporabljamo ASCII znake, ki so dejansko tipa zlog in pa tekste-String, ki so zaporedje zlogov. Prvi zlog v tekstu nam služi za definiranje dolžine teksta, ki je lahko največ 254 znakov dolg. Ko želimo navajati konstantne vrednosti lahko vrednost zapišemo na več načinov in ne samo v decimalni obliki:

2# 	za binarna števila 		2#0101

16# 	za šestnajstiška števila 		16#3FB2

‘abcd’ 	za ASCII in tekste 		‘Dober dan’

Tipi pomnilnika

Glede na različne namene je prav tako razdeljen pomnilnik. Slika prikazuje katere tipe pomnilnika lahko najdemo v družini krmilnikov S7-200. Iz tabele lahko razberemo tip, opis tipa, možno uporabo glede na tip spremenljivke (vanj lahko samo pišemo/beremo ali oboje), ali je lahko del pomnilnika remanenten (vsebina ostane nespremenjena tudi ob izpadu napajalne napetosti) in ali je mogoče del pomnilnika med delovanjem prisilno

spreminjati s pomočjo programske opreme.

Del pomnilnika z oznakami I in Q je namenjen reprezentaciji perifernih digitalnih vhodov oz. izhodov. S pomočjo tega dela pomnilnika lahko beremo vhodne spremenljivke in zapisujemo vrednosti izhodom. Del pomnilnika z oznakami AI in AQ pa predstavljajo analogno periferno sliko. M področje je namenjeno bitni uporabi, V področje za splošno uporabo spremenljivk, L področje pa za prostor lokalnih spremenljivk, ki jih uporabljamo v podprogramih. Tipi pomnilnika T, C, HC se uporabljajo za delo s časovniki, števci in hitrimi števci, kjer se shranjujejo trenutne vrednosti in stanja le teh. Zanimiv je tudi del pomnilnika z oznako SM (Special Memory), v katerem so shranjena razna stanja oz. statusi perifernih enot, nastavitve procesne enote, modulov, komunikacije itd.

Do sedaj smo spoznali skupine ukazov, ki nam omogočajo programiranje krmilnikov serije S7-200, spoznali tipe spremenljivk in pomnilnika. Spoznali smo se z različnimi načini oz. interpretacijami ukazov, kot so tekstovni način, funkcijski bloki in lestvični diagram in spoznali možnost programiranja po standardu IEC ali pa s SIMATIC naborom, ki omogoča optimalno uporabo S7-200 krmilnikov. Nadaljujemo z opisi načinov naslavljanja in načinov delovanja krmilnika.

Naslavljanje

Med programiranjem lahko operand instrukcije naslovimo na tri načine. Pri tem gre za tri načine dostopa do pomnilnika ali drugače rečeno za tri načine dostopa do podatkov s katerimi želimo delati. Ti trije načini so:

- Direct neposredni

- Simbolic simbolni

- Indirect posredni

Neposredno (direct) naslavljanje

CPU serije S7-200 omogoča neposredno naslavljanje, s katerim dostopamo direktno do pomnilniške lokacije na kateri se nahaja željen podatek. Pri tej vrsti naslavljanja moramo specificirati področje v pomnilniku, dolžino oz. tip ter lokacijo. Naslavljanje v obliki VW790 nam npr. pomeni podatek tipa beseda (W-word) na lokaciji 790 v delu pomnilnika V. Če želimo dostopati samo do enega bita v pomnilniku to storimo, kot bi naslavljali zlog, postavimo piko in nadaljujemo s številko, ki pomeni mesto željenega bita v zlogu. Npr: I3.4 pomeni četrti bit v tretjem zlogu pomnilnika, v katerem se nahaja procesna slika digitalnih vhodov. I0.0 pomeni torej prvi digitalni vhod, I0.1 drugi, I1.0 deveti digitalni vhod itd.

Simbolno naslavljanje

Pri simbolnem naslavljanju nadomestimo absolutni naslov, kakršnega uporabljamo pri neposrednem naslavljanju s simbolnim imenom, ki je sestavljen iz niza alfanumeričnih znakov. Način se uporablja zaradi lažjega programiranja, saj nam ni več potrebno vedeti, da se kontaktor, ki nam bo vklopil motor nahaja na naslovu Q1.6, temveč v programu uporabljamo logično ime npr. Motor1.

Seveda moramo vse simbole definirati. To lahko storimo pri SIMATIC načinu programiranja v simbolni tabeli (symbol table), pri IEC programiranju pa v globalni tabeli spremenljivk (global variable table). Če so simboli definirani, lahko s pomočjo opcije v meniju View spreminjamo pogled med simbolnim in absolutnim.

Posredno naslavljanje

Posredno naslavljanje uporablja za definiranje naslov kazalce (pointer). Kazalec je tipa dvojne besede (double word) in se pri S7-200 lahko nahaja samo v pomnilniku tipa V ali L. Kazalec nam kaže na naslov, kjer se nahaja podatek, ki ga želimo nasloviti.

Pri definiciji kazalca uporabljamo pred pomnilniško lokacijo znak “&”, ki pomeni naslov lokacije in ne vsebino. Tako pomeni:

VB200 	podatek tipa zlog na naslovu 200 v pomnilniku tipa V

&VB200 	naslov podatka tipa zlog na naslovu 200 v pomnilniku tipa V

S pomočjo zvezdice “*” pred operandom pa povemo, da je operand kazalec in ne podatek.

Kaj pridobimo s kazalci? Kazalcu lahko vrednost spremenimo in s tem smo dosegli, da kaže na drugo pomnilniško lokacijo. Primer: sto krat želimo klicati nek podprogram, vsakič z drugim parametrom. Parametri so shranjeni na zaporednih lokacijah (100 zaporednih zlogov). V programu definiramo kazalec na prvi zlog s parametri, zatem pa z zanko 100 krat pokličemo podprogram, vsakič pa kazalec preprosto povečamo za eno. Prihranek je očiten tako s strani programiranja, kot tudi s strani porabljenega prostora, ki ga bo zasedal program.

Pri tem je treba paziti, da moramo kazalec povečati za eno v primeru ko so parametri tipa zlog, za parametre tipa beseda je potrebno kazalec povečati za dva, za parametre tipa dvojna beseda pa za štiri!

Načini delovanja krmilnika (STOP, RUN)

Za lažje razumevanje delovanja krmilnikov povejmo nekaj še o načinih delovanja.

STOP mode je način delovanja krmilnika, ki nam omogoča vpisovanje in spreminjanje programa. Vnešeni program se ne izvaja. Ko način spremenimo v RUN se prične izvajati naložen program. Vpliv na program in podatke med izvajanjem je še vedno mogoč s pomočjo programske opreme microWin, prav tako je možno razhroščevanje (debugging) za lažje odpravljanje napak. V primeru usodne napake lahko krmilnik sam spremeni način delovanja iz RUN v STOP. V STOP načinu lahko zatem preberemo informacije v zvezi z napako, ki je povzročila zaustavitev krmilnika.

Krmilnik v obeh načinih ciklično izvaja določene korake. Tako vsak cikel prebere vhode in jih zapiše v procesno sliko, pregleda zahteve po komunikaciji (microWin, ostali sistemi..), opravi diagnostiko (self test) ter v zadnjem delu cikla zapiše izhode. V RUN načinu poleg tega izvaja še del uporabniškega programa.

Sedaj bomo napisali program, ki bo pokazal, kako realizirati preprosto aplikacijo mešanja barv.

Opis problema

Ukvarjali se bomo s preprostim problemom mešanja dveh barv. Primer je sestavni del programske opreme microWin in ga lahko po uspešni instalaciji najdemo v mapi Samples. Mešanje bo potekalo v tanku, v katerega bomo dovajali dve sestavini. Ko bo tank napolnjen bomo sprožili mešanje, ki bo potekalo 10s, zatem pa bomo tank izpraznili in zaključili cikel.

Program

Prvi del programa (Network 1) pregleduje status črpanja in vpliva na prvo črpalko (Pump_1). Program poskrbi, da bo ob vhodnem impulzu (Start_1) črpalka pričela delovati in črpala toliko časa dokler jo s signalom Stop_1 ne izključimo, oziroma dokler nivo v tanku ne doseže zgornjega nivoja.

Popolnoma enako funkcijo potrebujemo tudi za drugo črpalko, zato je drugi del programa (Network 2) enak kot prvi, samo vhodno izhodne spremenljivke so druge.

V tretjem delu (Network 3) bomo v spominsko celico M0.1 postavili status do konca napolnjenega tanka v primeru, ko bo le ta dosežena!

Četrti del (Network 4) nam bo ob doseženem zgornjem nivoju sestavin v tanku sprožil časovnik. Uporabili bomo časovnik TON števika 37 in ga postavili na vrednost 100, kar v tem primeru pomeni 0,1sX100=10s. Časovnik bomo imenovali Mix_Timer.

Ko je nivo dosežen in vse dokler se časovnik Mix_Timer ne izteče bo motor za mešanje deloval, hkrati pa bo vključen tudi ventil za odvajanje pare.

V naslednjem delu programa bomo realizirali praznjenje tanka, ki se bo začelo takoj po končanem mešanju in trajalo vse dokler se tank ne izprazni. Za praznjenje tanka je potrebno odpreti ventil Drain_Valve in pognati črpalko Drain_Pump.

Za realizacijo štetja ciklov bomo uporabili števec navzgor CTU, ki bo povečal vrednost vsakič, ko bo dosežen prazen nivo (Low_Level = 1) in bo hkrati potekel čas mešanja. To v praksi pomeni, da je bil postopek končan. Vrednost CTU se bo ob vsakem ciklu povečevala, ko pa bo opravljenih 12 ciklov bomo to lahko opazili na izhodnem bitu števca.

Na koncu ne smemo pozabiti pobrisati statusa doseženega zgornjega nivoja. To storimo vedno, ko je tank prazen in je hkrati potekel čaš mešanja, torej po vsakem zaključenem ciklusu.

Program v obliki funkcijskih blokov:

Simbolna tabela:

V prejšnjem poglavju smo napisali preprost program za realizacijo krmiljenja mešalnice barv, v današnjem nadaljevanju pa si bomo pogledali, kako lahko na S7-200 priključimo grafični touch panel TP070. Pogledali si bomo tudi, kako ga konfiguriramo in si tako izdelamo uporabniški vmesnik med krmilnikom in človekom.

TP070

Grafični touch panel TP070 je bil razvit namensko za priključitev na krmilnike družine S7-200. Panel je namenjen manjši vizualizaciji in izvedbi uporabniškega vmesnika med krmilnikom in človekom. Prikazovalnik je velikosti 5,7 palcev in resolucije 320X240 točk v štirih odtenkih modre barve. Prikazovalnik je občutljiv na dotik in omogoča prikazovanje, do približno 20 procesnih slik, na katerih se nahajajo grafični objekti s katerimi ponazorimo dogajanja v krmilniku, oziroma v procesu. S prednje strani ima IP65 zaščito,

osvetlitev prikazovalnika pa ima zelo dober MTBF in pri 25 stopinjah znaša 50.000 ur.

Operacijski sistem panela je Windows CE, kar prinaša novo standardizacijo na tem področju.

Programska oprema

Za konfiguriranje TP070 potrebujemo dodatek k Step7 microWin programski opremi. Ta dodatek se imenuje TP Designer in se po instalaciji integrira v Step7 microWin. Dostopen je preko menija, v njem pa seveda lahko uporabljamo vso simboliko iz programa na krmilniku. Program je izjemno enostaven in prijazen do uporabnika.

Okno TP Designerja je razdeljeno na tri dele. V prvem delu imamo na voljo objekte, ki predstavljajo kontrole, ki jih lahko postavljamo na posamezne slike. Te kontrole so:

Input

Kontrola nam omogoča vnos podatka. Podatek, ki bo vnesen, bo avtomatsko ažuriran v spremenljivki v krmilniku. Povezavo na spremenljivko, tip in obliko izpisa, definiramo s pomočjo lastnosti postavljene kontrole. Do lastnosti kontrole pridemo z desnim klikom miške, na samo kontrolo.

Output

Kontrola Output nam omogoča izpisovanje vrednosti iz krmilnika. Postopek povezave na spremenljivko, tip in obliko izpisa je identičen, kot za kontrolo Input.

State Button

Kontrola nam aktivira gumb s poljubnim imenom, nanj pa lahko pripnemo različne funkcije. Ob pritisku na gumb tako lahko postavimo/brišemo nek bit ali vrednost, lahko aktiviramo katero od sistemskih funkcij, lahko pa nam pomeni skok na novo procesno sliko, z novimi kontrolami. Obnašanje kontrole se seveda izbere preko lastnosti, do katerih dostopamo na enak način, kot pri prej opisanih kontrolah.

Text

Kontrola nam omogoča izpis poljubnega teksta, poljubne velikosti in pisav na procesno sliko.

Bar

S pomočjo kontrole lahko neko veličino prikažemo grafično, v obliki bar grafa (stolpca), ki je lahko postavljen horizontalno ali vertikalno. Preko lastnosti kontrole lahko vplivamo na skaliranje, mrežo, enote ipd.

Graphic

Kontrola omogoča vnos poljubne grafike na procesno sliko. Grafika mora biti v bitmap formatu. Drug del zaslona nam služi za pregled projekta, ki ga trenutno konfiguriramo.

S pomočjo drevesne strukture lahko pregledujemo izdelane procesne slike, pogledamo katere spremenljivke (TAG) smo definirali, katere grafike smo importirali. Na voljo imamo tudi pregledno okno rezultatov, v katerem so opisani, recimo rezultati prevajanja projekta. Ko s projektom pričnemo je najbolje najprej definirati spremenljivke (TAG), ki jih bomo uporabljali, saj jih bomo pri gradnji procesnih slik potrebovali.

Tretji del zaslona je seveda delovno okno, ki spreminja svoj izgled in uporabnost glede na izbiro pregleda. Preden lahko izdelan projekt uporabimo, ga je potrebno prevesti. Pri tem moramo biti pazljivi na rezultat prevajanja, v katerem ne sme biti napak.

Na koncu nam preostane samo še prenos konfiguracijske datoteke, ki smo jo zgradili. To storimo preko serijskega RS232 null modem kabla, z ukazom download.

Povezava na krmilnik

TP070 se preprosto poveže s krmilnikom preko MPI kabla, ali direktno v MPI mrežo. Krmilnik in panel sama vzpostavljata komunikacijo in prenašata podatke o spremenljivkah. Za tak način programiranja panela lahko res rečemo, da je to le še konfiguriranje, saj ne potrebujete nikakršnega znanja programiranja.

V prejšnjem poglavju smo se spoznali z možnostjo priključitve grafičnega touch panela TP070 in si pogledali, kako le tega konfiguriramo. V današnjem nadaljevanju si bomo ogledali, kako lahko krmilnike družine S7-200 povezujemo v različne tipe industrijskih mrež. Na koncu si bomo pogledali še druge možnosti komuniciranja, z različnimi napravami in sistemi.

Industrijske mreže

Za različne namene v industriji uporabljamo različne mrežne povezave z različnimi lastnostmi. Siemens v industrijskem okolju uporablja večinoma tri tipe mrež, za različne nivoje avtomatizacije. Vsi ti tipi so podprti s strani množice proizvajalcev opreme ter podprti z odprtimi standardi.

Na najnižjem, senzorskem nivoju se srečujemo z najpreprostejšo Asi ali actuator/sensor interface mrežo, na krmilniškem nivoju z mrežo Profibus, na področju vodenja pa z industrijskem Ethernet-om. Vsaka mreža je, glede na delovanje in svoje lastnosti, za svoj nivo najprimernejša.

Poglejmo si njihove lastnosti in možnosti vključevanja družine S7-200.

ASi

Mreža ASi je preprosta komunikacija master/slave med master enoto in različnimi senzorji in aktuatorji. Podpira jo cela vrsta proizvajalcev, tako da je izbira ASi senzorjev in aktuatorjev res pestra. Komunikacija je zelo hitra, master na mreži pa sam poskrbi, za komuniciranje s slave-i in ustvari bitno sliko, ki ustreza stanjem senzorjev.

Predstavnik ASi master-ja v družini S7-200 je razširitveni komunikacijski modul CP 243-2. Omogoča priključitev do 62 slave enot in je podvržen specifikacijam Asi V2.1. Modul poskrbi, za prenos procesne slike v naslovni prostor CPU enote. V najnovejši verziji programske opreme MicroWin imamo na voljo čarovnika, ki nam pomaga pri konfiguriranju ASi mreže.

Profibus

Mreža Profibus je prav tako komunikacija tipa master/slave, s pomočjo različnih protokolov, pa nam omogoča precej bolj obširno komunikacijo med različnimi napravami. Eden izmed protokolov se imenuje DP (decentralized peripheral) ali decentralna periferija in omogoča decentralizacijo vhodno izhodnih točk. To pomeni, da sistem poskrbi, da CPU vidi periferne enete, ki so dislocirane in povezane z mrežo, kot bi bile vključene v centralni omari torej, kot bi bile sestavni del krmilnika (razširitveni moduli). Družina S7-200 ponuja razširitveni modul EM 277, ki omogoča priključitev S7-200 krmilnika na Profibus omrežje. Potrebno pa je poudariti, da je S7-200 lahko na omrežju

samo slave, vlogo master enote pa mora prevzeti nek drug sistem.

Industrijski Ethernet

Ethernet omrežja so najbolj zastopana omrežja v današnjem času. Postala so standard na informacijskem nivoju, prav tako pa so s protokolom prenosa TCP/IP in pa v industrijski izvedbi, že kar nekaj let prisotna tudi na področju industrijske avtomatizacije.

Mreža omogoča učinkovito prenašanje večjih količin podatkov, ni pa deterministična in je zato za nižje nivoje krmiljenja dostikrat neprimerna. Nov komunikacijski processor v družini S7-200 je CP 243-1 in podpira TCP/IP prenosni protokol. Povezava na Industrijski Ethernet poteka s hitrostjo 10/100 Mbit/s, “Half/full Duplex” načinom, s konektorjem RJ45 in TCP/IP protokolom. Modul poleg prenosa podatkov omogoča tudi oddaljeno konfiguriranje in programiranje krmilnika! Podpira tudi vedno bolj uveljavljen standard OPC. Zamenjava okvarjenega komunikacijskega procesorja poteka brez predprogramiranja.

Konfiguriranje ethernet komunikacije je v microWin programski opremi zelo preprosto s pomočjo čarovnika.

Modemske povezave

S pomočjo modemskega modula EM 241-modem lahko, preko analogne telefonske linije, povezujemo več krmilnikov tipa S7-200, lahko na daljavo konfiguriramo in programiramo, poleg tega, pa se s pomočjo tega modula lahko povežemo z napravami, ki komunicirajo preko Modbus protokola po telefonskih linijah. Najbrž ni potrebno omenjati, da je konfiguriranje modema podprto s čarovnikom!

“Free port”

Komunikacijski vmesnik vsakega CPU-ja družine S7-200 je mogoče postaviti v način delovanja “Free port”, kar pomeni, da lahko preko vmesnika pošiljamo in beremo poljubna zaporedja znakov. Tako lahko komuniciramo z različnimi napravami, ki nimajo standardizirane komunikacije. Vgrajeni vmesnik je električno gledano 485/422, s pomočjo PPI kabla za programiranje pa se lahko priključimo na naprave z RS232 vmesnikom. Na ta način se lahko na primer priključimo na GSM-modul (M20T, MC35T..) in že smo na GSM omrežju!

Kot lahko vidimo, nam družina krmilnikov S7-200 nudi obilico možnosti komuniciranja. S tem se uporabnost družine bistveno poveča, kadar gre za integracijo malih krmilnikov v večje sisteme. Možnosti je neskončno, izbira je vaša.

ZAKLJUČEK

Družino S7-200 krmilnikov smo spoznali s strojnega in programskega vidika. Naučili smo se izdelati lažje programe in s tem spoznali programsko okolje STEP7 micro Win. Ogledali smo si možnosti povezave družine S7-200 na druge sisteme, na industrijska omrežja in se spoznali z možnostmi vizualizacije.

Družina S7-200 je prvenstveno namenjena reševanju manjših problemov avtomatizacije. To ne pomeni, da večji sistemi ne morejo vsebovati več manjših podsistemov realiziranih z družino S7-200. Trend sodobne avtomatizacije je modularen pristop, pri katerem proces razbijemo na več podprocesov, ki so lažje obvladljivi. Prav tako se pri sodobnem pojavu distribuirane periferije, vedno bolj pogosto uporablja inteligentna distribuirana

periferija, ki lahko rešuje lokalne probleme krmiljenja in komunicira s centralnim sistemom samo po potrebi. V takem primeru nam sistem s krmilnikom S7-200 lahko služi kot zelo zmogljiva inteligentna periferija.

Pod pojmom manjši problem, ki je rešljiv s krmilniki S7-200 se lahko smatra sistem, ki časovno in funkcionalno ni prezahteven in ima lahko tudi več kot 100 procesnih točk (vhodov izhodov) ali pa sistem, ki je matematično ali časovno bolj zahteven, vendar manj obsežen. Ko omenjamo procesno zmogljivost so omembe vredne lastnosti vgrajeni PID

regulatorji in matematika s plavajočo vejico, ki sicer ni tipična za krmilnike tega cenovnega razreda. Prav tako je glede na cenovni rang sama hitrost izvajanja programa zelo zavidljiva. Krmilniki so zelo primerni kot vstopna točka v svet krmilnikov, saj so

konfiguracijsko in programsko zelo nezahtevni. Iz tega razloga je programska oprema te družine ločena od ostalih zmogljivejših družin in jo odlikuje preglednost in preprostost. Preprostost stopnjujejo tudi čarovniki, ki bolj zapleteno programiranje in poznavanje strojne opreme zamenjujejo s konfiguriranjem in nam kot svoj rezultat posredujejo izvorno kodo programa, ki je potrebna za neko delovanje modula.

Številne komunikacijske možnosti in moduli za vključevanje v različne tipe mrež omogočajo preprosto vključevanje družine v večje sisteme in povezovanje krmilnikov z različnimi napravami. »Free port« način komunikacije nam daje možnost priključevanja poljubnih naprav. Z uporabo USS protokola pa lahko naredimo daleč najcenejše upravljanje z velikim številom frekvenčnih pretvornikov.

S pojavom funkcijskih modulov, kot je pozicionirni modul vidimo, da ima družina S7-200 tudi večje ambicije. Z njo lahko rešujete probleme, ki so bili doslej rešljivi s precej dražjimi sistemi. Govorimo seveda o manj zahtevnih problemih. Prav taki problemi do sedaj niso imeli cenovno ugodne rešitve, saj je bilo potrebno uporabiti prezmogljive, komplicirane in predrage sisteme.