PROGRAMIRANJE V AVTOMATIKI

LABORATORIJSKE VAJE

PNEVMATIKA ::: ELEKTROPNEVMATIKA (relejska tehnika) ::: ELEKTROPNEVMATIKA (PLC)

( interno gradivo )

NALOGA:     C- B+ B- C+ A+ A-

3. Zapis delovnega cikla

3. veja

1. veja

2. veja

| C- | B+ | B- | C+ | A+ | A- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | delovni cikel |  |  |  |  |

START

A-

C-

B+

B-

C+

A+

CS1

BS2

AS1

AS2

BS1

CS2

4. Diagram pot korak

5. Načrt pnevmatičnega vezja

6 – a). Načrt krmilnega električnega vezja v relejski tehniki

6 – b). Načrt krmilnega vezja z uporabo logičnega modula LOGO!

7 - a). Program za logični modul LOGO!

7 - b). Program za PLC Simatic S7-314C 2PN-DP

Seznam uporabljenih naslovov

| VHODI |  | IZHODI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| element | naslov | element | naslov |
| START | I3.0 | A14 | Q0.0 |
| AS1 | I3.1 | A12 | Q0.1 |
| AS2 | I3.2 | B14 | Q0.2 |
| BS1 | I3.3 | B12 | Q0.3 |
| BS2 | I3.4 | C14 | Q0.4 |
| CS1 | I3.5 | C12 | Q0.5 |
| CS2 | I3.6 |  |  |